## Instrucciones
DETERMINACIÓN DE RELACIONES DE DIAGNÓSTICO- METODOLOGÍA FINGERPRINTING
Proceso: M5 Protección del Medio Marino
Código: M5-00-FOR-XXX
Versión: 0
Instrucciones de diligenciamiento
HOJA/CASILLA | DESCRIPCIÓN
MENÚ | Permite acceder a diferentes pestañas para ingreso de información como para visualización de los resultados generados.
Identificación de las muestras | Código de identificación asignado a la muestra al momento de registro en el Sistema de Calidad del Laboratorio
Código de muestra
Desempeño del equipo | Se presentan los reultados de desempeño del equipo de acuerdo a la evaluación de un patrón de alcanos lineales, antes y despues del análisis de cada grupo de muestras
Resolución de la columna | Se presentan los resultados de resolución de la columna de acuerdo a la evaluación del alcano C17 y el pristano, antes y despues del análisis de cada grupo de muestras
Ingreso de Áreas | Se ingresan todos los datos de las áreas de la posible fuente sospechosa y de hasta dos muestras ambientales para comparar cada una respecto a la identificada como fuente sospechosa. Se ingresa la información para los duplicados en cada caso, además de la información obtenida para un blanco de proceso. La plantilla permite comprobar que el CV de las réplicas del blanco sea < 5%, la casilla se torna verde si se cumple el requisito, o roja en caso contrario
Relaciones de Diagnóstico | Se muestra el análisis efectuado entre réplicas para la fuente sospechosa y las muestras ambientales. En el caso de que algún resultado sea mayor al 5 % la casilla se torna color rojo, y se debe verificar las integraciones de los picos. Para resultados aceptables la casilla se torna verde.
Coeficientes de variación | Se muestran los resultados obtenidos en cuanto a CV de la comparación de cada réplica de las muestras con la fuente. En el caso de que las relaciones de diagnóstico tengan un CV menor a un 14 %, aparecerá la palabra “IGUAL”. Si existe un CV mayor al 14 % la hoja de cálculo coloca la palabra “DIFERENTE” en la casilla correspondiente, indicando que las relaciones son estadísticamente diferentes. Al final de la tabla se agrega una función que suma la cantidad de iguales y diferentes.
Resultados | Basándose en los resultados de las pestañas anteriores, indica si existen diferencias entre relaciones de diagnóstico, teniendo en cuenta un CV mayor al 14 % para definir si la muestra es igual o no a la fuente. El resultado presentado como “NO HAY DIFERENCIA” corresponde según el protocolo de decisiones, a la conclusión “COINCIDENCIA POSITIVA”. Por otro lado, el resultado “HAY DIFERENCIA” puede corresponder a las restantes conclusiones posibles “COINCIDENCIA PROBABLE”, “POCO CONCLUYENTE” o “NO COINCIDENTE”.
Desempeño-equipo | Ingresar la información generada del análisis de un patrón de alcanos lineales de concentración 10 mg/L, evaluado al inicio y al final de cada grupo de muestras analizadas. El coeficiente de variación de estos datos debe ser menor al 5 %. Al final de la tabla se hace la sumatoria de datos rechazados. Si no existen datos rechazados se indica en la pestaña MENU que el equipo se encuentra en buen estado (OK). Ingresar los datos de tiempo de retención del C17 y pristano (t1 y t2) y el ancho de cada pico (w1 y w2), los resultados de evaluación de la resolución de la columna se presentan en la pestaña MENÚ.
Interpretación de las Relaciones de Diagnóstico | Se presentan interpretaciones generales para los posibles resultados obtenidos de la evaluación de Relaciones de Diagnóstico.
LABORATORIO
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

## MENU
EVALUACIÓN DE RELACIONES DIAGNÓSTICO PARA ANÁLISIS FINGERPRINTING
Identificación de las muestras
Código
|  | Fuente (Sospechosa) | N/A
|  | Muestra 1 (M1) | Hidrocarburo embarcación AOK BAY (la muestra no ingresó al SGL)
|  | Muestra 2 (M2) | Hidrocarburo embarcación AEOLIA (la muestra no ingresó al SGL)
Estado | OK |  | INICIAL | OK
|  |  | FINAL | OK
DESEMPEÑO DEL EQUIPO
INGRESO DE ÁREAS
RELACIONES DIAGNÓSTICO
COEFICIENTES DE VARIACIÓN
RESULTADOS
RESOLUCIÓN DE LA COLUMNA

## Ingreso Areas
Ingrese las áreas de la posible fuente, y de dos muestras para comparación. Incluir la información de duplicados, además del blanco. Comprobar que el %CV de las réplicas del blanco sea < 5% , la casilla se torna verde si se cumple el requisito, o roja en caso contrario (revisar integración de los picos, realizar clean up del extracto, o reprocesar muestra). La hoja de cálculo utiliza el valor de áreas corregido para el área para realizar los cálculos posteriores. Si las celdas de áreas corregidas toman color amarillo eliminar el valor si es diferente de cero porque corresponderían unicamente al valor del blanco.
* L a codificación corresponde a la usada en el Standard Handbook Oil Spill Environmental Forensics
|  |  |  | MUESTRA FUENTE (sospechosa) |  |  |  | MUESTRA M1 HIDROCARBURO EMBARCACIÓN AOK BAY |  |  |  | MUESTRA M2 HIDROCARBURO EMBARCACIÓN AEOLIA |  |  |  | BLANCO
Compuestos | Fórmula Moleular | Código* | Compuesto / Grupo | Área 1 | Área 2 | Área 1 corregida | Área 2 corregida | Área 1 | Área 2 | Área 1 corregida | Área 2 corregida | Área 1 | Área 2 | Área 1 corregida | Área 2 corregida | Área 1 | Área 2 | Promedio | %CV
HAP'S y Homólogos alquilados | C10H8 | NF | Naftaleno |  |  | 1230885.06 | 1230885.06 | 15009216.3187 | 15009216.3187 | 13778331.2587 | 13778331.2587 | 26294.97 | 26294.97 | 1204590.09 | 1204590.09 | 1230885.06 | 1230885.06 | 1230885.06 | 0
| _ | NF1 | C1 Naftalenos |  |  | 0 | 0 | 21959422.0312 | 21959422.0312 | 21959422.0312 | 21959422.0312 | 372517.12 | 372517.12 | 372517.12 | 372517.12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| _ | NF2 | C2 Naftalenos |  |  | 0 | 0 | 95479597.7875 | 95479597.7875 | 95479597.7875 | 95479597.7875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| _ | NF3 | C3 Naftalenos |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11998.81 | 11998.81 | 11998.81 | 11998.81 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| _ | NF4 | C4 Naftalenos |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C12H8 | AY | Acenaftileno |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1757.59 | 1757.59 | 1757.59 | 1757.59 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C12H10 | AE | Acenafteno |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C12H8S | DBT | Dibenzotiofeno |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| _ | DBT1-3 | C1 a C3 Dibenzotiofenos |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C14H10 | P0 | Fenantreno |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C14H10 | A0 | Antraceno |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| _ | P1 | C1 Fenantrenos |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| _ | P2-4 | C2 a C4 Fenantrenos |  |  | 870631.35 | 870631.35 | [6 empty] | 870631.35 | 870631.35 | 870631.35 | 870631.35 | 870631.35 | 0
| _ | A1-4 | C1 a C4 antracenos |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 29149.29 | 29149.29 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C13H10 | F | Fluoreno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 634599.12 | 634599.12 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17473.62 | 17473.62 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| _ | F1-3 | C1 a C3 Fluorenos |  |  | 1139555.82 | 1139555.82 | 12367459.8 | 12367459.8 | 11227903.98 | 11227903.98 | 25479.43 | 25479.43 | 1114076.39 | 1114076.39 | 1139555.82 | 1139555.82 | 1139555.82 | 0
| C16H10 | FL0 | Fluoranteno |  |  | 1141094.88 | 1141094.88 | [6 empty] | 1141094.88 | 1141094.88 | 1141094.88 | 1141094.88 | 1141094.88 | 0
| C20H12 | PY0 | Pireno |  |  | 748104.57 | 748104.57 | [6 empty] | 748104.57 | 748104.57 | 748104.57 | 748104.57 | 748104.57 | 0
| C18H12 | BA0 | Benzo (a) antraceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C18H12 | C | Criseno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| _ | C1-4 | C1 a C4 crisenos |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C20H12 | BAF | Benzo(b) fluoranteno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C20H12 | BKF | Benzo(k) fluoranteno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C20H12 | BAP | Benzo(a) pireno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C22H12 | IND | Indeno(1,2,3-cd)pireno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C22H14 | DA | Dibenzo(a,h) antraceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C22H12 | GHI | Benzo(g,h,i) perileno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| _ | ΣHAPp | Sumatoria HAPS totales | 0 | 0 | 5130271.68 | 5130271.68 | 145450295.0575 | 145450295.0575 | 140320023.3775 | 140320023.3775 | 484670.83 | 484670.83 | 4645600.85 | 4645600.85 | 5130271.68 | 5130271.68 | 5130271.68 | 0
| _ | ΣHAP | Sumatoria total de HAPS parentales | 0 | 0 | 3120084.51 | 3120084.51 | 15643815.4388 | 15643815.4388 | 12523730.9288 | 12523730.9288 | 45526.18 | 45526.18 | 3074558.33 | 3074558.33 | 3120084.51 | 3120084.51 | 3120084.51 | 0
| _ | ΣHAP Pes | Sumatoria HAPS pesados (4-6 anillos) parentales | 0 | 0 | 1889199.45 | 1889199.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1889199.45 | 1889199.45 | 1889199.45 | 1889199.45 | 1889199.45 | 0
| _ | ΣHAP Liv | Sumatoria HAPS Livianos (2-3 anillos) parentales | 0 | 0 | 1230885.06 | 1230885.06 | 15643815.4388 | 15643815.4388 | 14412930.3788 | 14412930.3788 | 45526.18 | 45526.18 | 1185358.88 | 1185358.88 | 1230885.06 | 1230885.06 | 1230885.06 | 0
Alcanos e Isoprenoides | C17H36 | C17 | Heptadecano - C17 |  |  | 817448.97 | 817448.97 | 688739933.41 | 688739933.41 | 687922484.44 | 687922484.44 | 8315138.54 | 8315138.54 | 7497689.57 | 7497689.57 | 817448.97 | 817448.97 | 817448.97 | 0
| C19H40 | Pr | 2,6,10,14-tetrametilpentadecano (Pristano) |  |  | 0 | 0 | 315169049.24 | 315169049.24 | 315169049.24 | 315169049.24 | 7905216.39 | 7905216.39 | 7905216.39 | 7905216.39 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C18H38 | C18 | Octadecano- C18 |  |  | 0 | 0 | 417769912.8 | 417769912.8 | 417769912.8 | 417769912.8 | 8423094.32 | 8423094.32 | 8423094.32 | 8423094.32 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C20H42 | Ph | 2,6,10,14-tetrametilhexadecano (Fitano) |  |  | 0 | 0 | 351066486.53 | 351066486.53 | 351066486.53 | 351066486.53 | 9926402.34 | 9926402.34 | 9926402.34 | 9926402.34 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| _ | C14-35 imp | ∑C14 a C35 impares |  |  | 33721288.57 | 33721288.57 | 3033593905.95 | 3033593905.95 | 2999872617.38 | 2999872617.38 | 206327293.57 | 206327293.57 | 172606005 | 172606005 | 33721288.57 | 33721288.57 | 33721288.57 | 0
| _ | C14-35 par | ∑C14 a C35 pares |  |  | 35454024.38 | 35454024.38 | 2977150290.97 | 2977150290.97 | 2941696266.59 | 2941696266.59 | 123264360.29 | 123264360.29 | 87810335.91 | 87810335.91 | 35454024.38 | 35454024.38 | 35454024.38 | 0
| _ | >=C26 | C26 a C40 Cadena larga |  |  | 37482340.68 | 37482340.68 | 259493504 | 259493504 | 222011163.32 | 222011163.32 | 86626675.51 | 86626675.51 | 49144334.83 | 49144334.83 | 37482340.68 | 37482340.68 | 37482340.68 | 0
| _ | <=C25 | C10 a C25 Cadena corta |  |  | 33524290.59 | 33524290.59 | 8313300814.32 | 8313300814.32 | 8279776523.73 | 8279776523.73 | 256099383.12 | 256099383.12 | 222575092.53 | 222575092.53 | 33524290.59 | 33524290.59 | 33524290.59 | 0
| C27H56 | C27 | Heptacosano C27 |  |  | 8388471.8 | 8388471.8 | 36990185.59 | 36990185.59 | 28601713.79 | 28601713.79 | 5253697.03 | 5253697.03 | 3134774.77 | 3134774.77 | 8388471.8 | 8388471.8 | 8388471.8 | 0
| C28H58 | C28 | Octacosano C28 |  |  | 7056352.31 | 7056352.31 | 45102711.28 | 45102711.28 | 38046358.97 | 38046358.97 | 10454600.42 | 10454600.42 | 3398248.11 | 3398248.11 | 7056352.31 | 7056352.31 | 7056352.31 | 0
| C29H60 | C29 | Nonacosano C29 |  |  | 4760132.78 | 4760132.78 | 35264442.06 | 35264442.06 | 30504309.28 | 30504309.28 | 7923408.49 | 7923408.49 | 3163275.71 | 3163275.71 | 4760132.78 | 4760132.78 | 4760132.78 | 0
| C30H62 | C30 | Triacontano C30 |  |  | 3758376.12 | 3758376.12 | 26743636.93 | 26743636.93 | 22985260.81 | 22985260.81 | 12988920.99 | 12988920.99 | 9230544.87 | 9230544.87 | 3758376.12 | 3758376.12 | 3758376.12 | 0
| C31H64 | C31 | Hentriacontano C31 |  |  | 2523114.38 | 2523114.38 | 16995824.25 | 16995824.25 | 14472709.87 | 14472709.87 | 9674226.59 | 9674226.59 | 7151112.21 | 7151112.21 | 2523114.38 | 2523114.38 | 2523114.38 | 0
| _ | N-ALC | Ʃn- Alcanos |  |  | 71006631.27 | 71006631.27 | 8572794318.32 | 8572794318.32 | 8501787687.05 | 8501787687.05 | 342726058.63 | 342726058.63 | 271719427.36 | 271719427.36 | 71006631.27 | 71006631.27 | 71006631.27 | 0
Hidrocarburos Totales (HTP) = UCM (mezcla compleja no resuelta) + HC (hidrocarburos resueltos) | _ | HC | Ʃ HC resueltos |  |  | 288208719.57 | 288208719.57 | 62303692148.61 | 62303692148.61 | 62015483429.04 | 62015483429.04 | 17363630173.032 | 17363630173.032 | 17075421453.462 | 17075421453.462 | 288208719.57 | 288208719.57 | 288208719.57 | 0
| _ | UCM | UCM |  |  | 2665829481.94 | 2665829481.94 | 18834992350.1001 | 18834992350.1001 | 16169162868.1601 | 16169162868.1601 | 37358434825.976 | 37358434825.976 | 34692605344.036 | 34692605344.036 | 2665829481.94 | 2665829481.94 | 2665829481.94 | 0
| _ | HTP | HTP |  |  | 2954038201.51 | 2954038201.51 | 81138684498.71 | 81138684498.71 | 78184646297.2 | 78184646297.2 | 54722064999.008 | 54722064999.008 | 51768026797.498 | 51768026797.498 | 2954038201.51 | 2954038201.51 | 2954038201.51 | 0
BTEX y Alquilbencenos | C6H6 | Bn | Benceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C7H8 | Tn | Tolueno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C8H10 | Et | Etilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Ox | 1,3-dimetilbenceno (orto-xileno) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Mx | 1,4-dimetilbenceno (meta-xileno) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Px | 1,2-dimetilbenceno (para-xileno) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C9H12 | 1-ME | 1-metiletilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | PB | Propilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1M3E | 1-metil-3-etilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1M4E | 1-metil-4-etilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 135TMB | 1,3,5-trimetilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1M2EB | 1-metil-2-etilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 124TMB | 1,2,4-trimetilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 123TMB | 1,2,3-trimetilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C10H14 | 14DEB | 1,4-dietilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | BB | butilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 12DEB | 1,2-dietilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1245TMB | 1,2,4,5-tetrametilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1235TMB | 1,2,3,5-tetrametilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1234TMB | 1,2,3,4-tetrametilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| C11H16 | PMB | Pentametilbenceno |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TERPANOS Y ESTERANOS | C23H42 | TR23 | Terpano Tricíclico-C23 |  |  | 0 | 0 | 20680981.25 | 20680981.25 | 20680981.25 | 20680981.25 | 8212150 | 8212150 | 8212150 | 8212150 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C24H44 | TR24 | Terpano Tricíclico-C24 |  |  | 0 | 0 | 10220056.25 | 10220056.25 | 10220056.25 | 10220056.25 | 757458 | 757458 | 757458 | 757458 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C25H46 | TR25a | Terpano Tricíclico-C25a |  |  | 0 | 0 | 4553297.5 | 4553297.5 | 4553297.5 | 4553297.5 | 696210 | 696210 | 696210 | 696210 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TR25b | Terpano Tricíclico-C25b |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C27H46 | TS | 18α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano |  |  | 0 | 0 | 9171.25 | 9171.25 | 9171.25 | 9171.25 | 355935 | 355935 | 355935 | 355935 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TH27 | 17α(H),18α(H),21β(H) 25-28,30-Trisnorhopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TM | 17α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano |  |  | 0 | 0 | 1111017.5 | 1111017.5 | 1111017.5 | 1111017.5 | 305370 | 305370 | 305370 | 305370 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C28H48 | H28 | 17β(H),18α(H),21β(H)-28,30-Bisnorhopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 77910 | 77910 | 77910 | 77910 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C29H50 | NORH25 | 17α(H),21β(H)-25-Norhopano |  |  | 0 | 0 | 14332.5 | 14332.5 | 14332.5 | 14332.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | H29 | 17α(H),21β(H)-30-Norhopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C29TS | 18α(H),21β(H)-30-Norneohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | M29 | 17α(H),21β(H)-30-Norhopano (Normoretane) |  |  | 0 | 0 | 216657.5 | 216657.5 | 216657.5 | 216657.5 | 505200 | 505200 | 505200 | 505200 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C30H52 | OL | 18α(H),18β(H)-Oleanano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | H30 | 17α(H),21β(H)- Hopano |  |  | 0 | 0 | 18845 | 18845 | 18845 | 18845 | 61830 | 61830 | 61830 | 61830 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | M30 | 17β(H),21α(H)- Hopano (Moretano) |  |  | 0 | 0 | 5058.75 | 5058.75 | 5058.75 | 5058.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | GAM | GAMMACERANO-C30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C31H54 | H31S | 22S-17α(H),21β(H)-30- Homohopano |  |  | 0 | 0 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 137835 | 137835 | 137835 | 137835 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | H31R | 22R-17α(H),21β(H)-30- Homohopano |  |  | 0 | 0 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 85770 | 85770 | 85770 | 85770 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C32H56 | H32S | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 55920 | 55920 | 55920 | 55920 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | H32R | 22R-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43455 | 43455 | 43455 | 43455 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C33H58 | H33S | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-32-Trishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34170 | 34170 | 34170 | 34170 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | H33R | 22R-17α(H),21β(H)-30-31-32-Tishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13380 | 13380 | 13380 | 13380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C324H60 | H34S | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-32-33-Tetrakishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | H34R | 22R-17α(H),21β(H)-30-31-32-33-Tetrakishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C35H62 | H35S | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-32-33-34-Pentakishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | H35R | 22R-17α(H),21β(H)-30-31-32-33-34-Pentakishomohopano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C27H48 | C27S | C27 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano |  |  | 0 | 0 | 146543.5658 | 146543.5658 | 146543.5658 | 146543.5658 | 75209691.216 | 75209691.216 | 75209691.216 | 75209691.216 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C27bbR | C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano |  |  | 0 | 0 | 162718.4914 | 162718.4914 | 162718.4914 | 162718.4914 | 93708930.414 | 93708930.414 | 93708930.414 | 93708930.414 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C27bbS | C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano |  |  | 0 | 0 | 112845.7014 | 112845.7014 | 112845.7014 | 112845.7014 | 57091861.266 | 57091861.266 | 57091861.266 | 57091861.266 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C27R | C27 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano |  |  | 0 | 0 | 195424.6888 | 195424.6888 | 195424.6888 | 195424.6888 | 70449891.666 | 70449891.666 | 70449891.666 | 70449891.666 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C28H50 | C28S | C28 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Ergostano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41789208.384 | 41789208.384 | 41789208.384 | 41789208.384 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C28bbR | C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano |  |  | 0 | 0 | 73010.2618 | 73010.2618 | 73010.2618 | 73010.2618 | 34745539.356 | 34745539.356 | 34745539.356 | 34745539.356 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C28bbS | C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38429722.782 | 38429722.782 | 38429722.782 | 38429722.782 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C28R | C28 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Ergostano (etilcolestano) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70313018.292 | 70313018.292 | 70313018.292 | 70313018.292 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C29H52 | C29S | C29 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Stigmastano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C29bbR | C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano |  |  | 0 | 0 | 76608.6308 | 76608.6308 | 76608.6308 | 76608.6308 | 40587353.202 | 40587353.202 | 40587353.202 | 40587353.202 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C29bbS | C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29769089.262 | 29769089.262 | 29769089.262 | 29769089.262 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | C29R | C29 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Stigmastano |  |  | 0 | 0 | 34697.8662 | 34697.8662 | 34697.8662 | 34697.8662 | 59176208.388 | 59176208.388 | 59176208.388 | 59176208.388 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C30-ESTERANOS | C30S | C30 ESTERANOS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MENU

## Relac-Diag
Se muestra el cálculo de las relaciones de diagnóstico para la fuente y las muestras, y el coeficiente de variación entre réplicas. En el caso de que el Coeficiente de variación %CV de alguna relación sea mayor al 5 %, la casilla se torna color rojo, y se deben verificar las integraciones de los picos, realizar clean-up del extracto, o repetir el análisis.
Relación de diagnóstico | Definición | MUESTRA FUENTE (sospechosa) |  |  | MUESTRA M1 HIDROCARBURO EMBARCACIÓN AOK BAY |  |  | MUESTRA M2 HIDROCARBURO EMBARCACIÓN AEOLIA
Las relaciones de diagnóstico están basadas en la norma CEN/TR 15522-2-(2012) |  | Relación Diagnóstico |  |  | Relación Diagnóstico |  |  | Relación Diagnóstico
|  | Réplica 1 | Réplica 2 | %CV | Réplica 1 | Réplica 2 | %CV | Réplica 1 | Réplica 2 | %CV
Pr/Ph | Pristano / Fitano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.89775 | 0.89775 | 0 | 0.79638 | 0.79638 | 0
Pr/C17 | Pristano / n-C17 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.45815 | 0.45815 | 0 | 1.0544 | 1.0544 | 0
Ph/C18 | Fitano / n-C18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.84033 | 0.84033 | 0 | 1.1785 | 1.1785 | 0
Total CPI 14-35 | ∑((C14-C35 impares) / (C14-C35 pares) | 0.95113 | 0.95113 | 0 | 1.0198 | 1.0198 | 0 | 1.9657 | 1.9657 | 0
>=C26 | C26 a C35 Cadena larga | 37482340.68 | 37482340.68 | 0 | 222011163.32 | 222011163.32 | 0 | 49144334.83 | 49144334.83 | 0
<=C25 | C10 a C25 Cadena corta | 33524290.59 | 33524290.59 | 0 | 8279776523.73 | 8279776523.73 | 0 | 222575092.53 | 222575092.53 | 0
UCM/HC | UCM/ΣHC resueltos | 9.2496 | 9.2496 | 0 | 0.26073 | 0.26073 | 0 | 2.0317 | 2.0317 | 0
UCM/N-ALC | UCM/Σn-alcanos | 37.5434 | 37.5434 | 0 | 1.9019 | 1.9019 | 0 | 127.678 | 127.678 | 0
N-ALC/HC | Σn-alcanos/ ΣHC resueltos | 0.24637 | 0.24637 | 0 | 0.13709 | 0.13709 | 0 | 0.015913 | 0.015913 | 0
UCM/HTP | UCM/HTP | 0.90244 | 0.90244 | 0 | 0.20681 | 0.20681 | 0 | 0.67016 | 0.67016 | 0
HC/HTP | ΣHC resueltos/HTP | 0.097564 | 0.097564 | 0 | 0.79319 | 0.79319 | 0 | 0.32984 | 0.32984 | 0
BA0/BA0+C | benzo(a)anthracene/(benzo(a)anthracene + chrysene) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BA0/A0 | benzo(a)anthracene/anthracene | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Σ NF/Σ HAP | Σ Naftalenos/Σ HAP | 0.3945 | 0.3945 | 0 | 10.4775 | 10.4775 | 0 | 0.51686 | 0.51686 | 0
Σ P /Σ HAP | Σ Fenantrenos /Σ HAP | 0.27904 | 0.27904 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.28317 | 0.28317 | 0
FFPI | Σ naphthalenes(C0-C4)+ Σ dibenzothiophenes(C0-C3)+ ½Σ phenanthrenes(C0-C1)+ Σ phenanthrenes(C2-C4)/ ΣHAP | 0.40963 | 0.40963 | 0 | 0.83694 | 0.83694 | 0 | 0.52948 | 0.52948 | 0
ΣHAPliv/ΣHAPPes | ΣHAPlivianos/ΣHAPPesados | 0.65154 | 0.65154 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.62744 | 0.62744 | 0
P0/A0 | Fenantreno/Antraceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FL0/PY0 | Fluoranteno/Pireno | 1.5253 | 1.5253 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5253 | 1.5253 | 0
TR23/TR24 | C 23-Tepano tricíclico/ C 24-Tepano tricíclico | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0236 | 2.0236 | 0 | 10.8417 | 10.8417 | 0
TR23/H30 | Terpano Tricíclico-C23/17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1097.4254 | 1097.4254 | 0 | 132.8182 | 132.8182 | 0
TR24/H30 | C 24-Tepano tricíclico/17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 542.3219 | 542.3219 | 0 | 12.2507 | 12.2507 | 0
TS/TM | 18α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano/ 17α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0082548 | 0.0082548 | 0 | 1.1656 | 1.1656 | 0
H28/H30 | 17β(H),18α(H),21β(H)-28,30-Bisnorhopano/17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.2601 | 1.2601 | 0
NOR25H/H30 | 17α(H),21β(H)-25-Norhopano/17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.76055 | 0.76055 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
H29/H30 | 17α(H),21β(H)-30-Norhopano/ 17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
OL/H30 | 18α(H),18β(H)-Oleanano /17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
M30/H30 | 17β(H),21α(H)- Hopano (Moretano)/17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.26844 | 0.26844 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
GAM/H30 | GAMMACERANO-C30/17α(H),21β(H)- Hopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
H31S/H31R | 22S-17α(H),21β(H)-30- Homohopano/ 22R-17α(H),21β(H)-30- Homohopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6989 | 2.6989 | 0 | 1.607 | 1.607 | 0
H32S/H32R | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano/22R-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2868 | 1.2868 | 0
H33S/H33R | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-32-Trishomohopano/ 22R-17α(H),21β(H)-30-31-32-Tishomohopano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5538 | 2.5538 | 0
HOMOHOPANO INDICE | (H31/Ʃ(H31-H35)) / (H35/Ʃ(H31-H35)) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.8987 | 62.8987 | 0
C27bb(R+S)/(C29bb(R+S)) | (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano)/ (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.597 | 3.597 | 0 | 2.1434 | 2.1434 | 0
C28bb(R+S)/(C29bb(R+S)) | (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano)/ (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.95303 | 0.95303 | 0 | 1.0401 | 1.0401 | 0
C27bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.64811 | 0.64811 | 0 | 0.51235 | 0.51235 | 0
C28bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.17171 | 0.17171 | 0 | 0.24861 | 0.24861 | 0
C29bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.18018 | 0.18018 | 0 | 0.23904 | 0.23904 | 0
(C27R+C27S) / (C27bbR+ C27bbS) | (C27 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C27 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.241 | 1.241 | 0 | 0.96591 | 0.96591 | 0
(C28R+C28S) / (C28bbR+ C28bbS) | (C28 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C28 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.532 | 1.532 | 0
(C29R+C29S) / (C29bbR+ C29bbS) | (C29 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C29 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.45292 | 0.45292 | 0 | 0.84109 | 0.84109 | 0
C27(20S)/C27(20R) | (C27 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C27 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.74987 | 0.74987 | 0 | 1.0676 | 1.0676 | 0
C28(20S)/C28(20R) | (C28 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C28 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59433 | 0.59433 | 0
C29(20S)/C29(20R) | (C29 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C29 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
C30 Steranos Indice | C30/ Ʃ(C27-C30) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Bn | Benceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tn | Tolueno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Et | Etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ox | 1,3-dimetilbenceno (orto-xileno) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mx | 1,4-dimetilbenceno (meta-xileno) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Px | 1,2-dimetilbenceno (para-xileno) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-ME | 1-metiletilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PB | Propilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1M3E | 1-metil-3-etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1M4E | 1-metil-4-etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135TMB | 1,3,5-trimetilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1M2EB | 1-metil-2-etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
124TMB | 1,2,4-trimetilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
123TMB | 1,2,3-trimetilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14DEB | 1,4-dietilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BB | butilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12DEB | 1,2-dietilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1245TMB | 1,2,4,5-tetrametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1235TMB | 1,2,3,5-tetrametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1234TMB | 1,2,3,4-tetrametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PMB | Pentametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CPI: Índice de preferencia de carbono.
OEP: Índice de predominancia impar/par.
*ΣHAPs livianos: corresponden a los HAP de 2- 3 anillos.
*ΣHAPs pesados: corresponden a los HAP de 4 - 6 anillos
ΣHC resueltos: compuestos diferentes a la UCM.
UCM= Mezcla no resuelta
HTP: hidrocarburos totales
MENU

## Coef-Var
Se muestran los resultados obtenidos en cuanto a CV de la comparación de cada réplica de las muestras con la fuente. En el caso de que las relaciones de diagnóstico tengan un CV menor a un 14 % la hoja de cálculo coloca la palabra igual. Si existe un CV mayor al 14 % la hoja de cálculo coloca la palabra diferente en la casilla correspondiente. Al final de la tabla se presentan las cantidades de relaciones iguales y diferentes.
|  | MUESTRA M1 | [5 empty] | COMPARACIÓN FUENTE -M1 |  | MUESTRA M2 | [5 empty] | COMPARACIÓN FUENTE -M2
|  | Comparación Fuente - Réplica 1 |  |  | Comparación Fuente - Réplica 2 |  |  | RÉPLICA 1 | RÉPLICA 2 | Comparación Fuente - Réplica 1 |  |  | Comparación Fuente - Réplica 2 |  |  | RÉPLICA 1 | RÉPLICA 2
Relación de diagnóstico |  | Promedio | Desv est | %CV | Promedio | Desv est | %CV |  |  | Promedio | Desv est | %CV | Promedio | Desv est | %CV
Pr/Ph |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pr/C17 |  | 0.15272 | 0.26451 | 173.2051 | 0.15272 | 0.26451 | 173.2051 | DIFERENTE | DIFERENTE | 0.35145 | 0.60873 | 173.2051 | 0.35145 | 0.60873 | 173.2051 | DIFERENTE | DIFERENTE
Ph/C18 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total CPI 14-35 |  | 0.97401 | 0.039635 | 4.0692 | 0.97401 | 0.039635 | 4.0692 | IGUAL | IGUAL | 1.2893 | 0.58575 | 45.431 | 1.2893 | 0.58575 | 45.431 | DIFERENTE | DIFERENTE
>=C26 |  | 98991948.2267 | 106537765.4244 | 107.6227 | 98991948.2267 | 106537765.4244 | 107.6227 | DIFERENTE | DIFERENTE | 41369672.0633 | 6733055.4618 | 16.2753 | 41369672.0633 | 6733055.4618 | 16.2753 | DIFERENTE | DIFERENTE
<=C25 |  | 2782275034.97 | 4760975946.6089 | 171.1181 | 2782275034.97 | 4760975946.6089 | 171.1181 | DIFERENTE | DIFERENTE | 96541224.57 | 109148531.3906 | 113.059 | 96541224.57 | 109148531.3906 | 113.059 | DIFERENTE | DIFERENTE
UCM/HC |  | 6.2533 | 5.1898 | 82.9917 | 6.2533 | 5.1898 | 82.9917 | DIFERENTE | DIFERENTE | 6.8437 | 4.1673 | 60.8923 | 6.8437 | 4.1673 | 60.8923 | DIFERENTE | DIFERENTE
UCM/N-ALC |  | 25.6629 | 20.5776 | 80.1845 | 25.6629 | 20.5776 | 80.1845 | DIFERENTE | DIFERENTE | 67.5883 | 52.0393 | 76.9945 | 67.5883 | 52.0393 | 76.9945 | DIFERENTE | DIFERENTE
N-ALC/HC |  | 0.20995 | 0.063093 | 30.0523 | 0.20995 | 0.063093 | 30.0523 | DIFERENTE | DIFERENTE | 0.16955 | 0.13306 | 78.4747 | 0.16955 | 0.13306 | 78.4747 | DIFERENTE | DIFERENTE
UCM/HTP |  | 0.67056 | 0.40162 | 59.8934 | 0.67056 | 0.40162 | 59.8934 | DIFERENTE | DIFERENTE | 0.82501 | 0.13411 | 16.2553 | 0.82501 | 0.13411 | 16.2553 | DIFERENTE | DIFERENTE
HC/HTP |  | 0.32944 | 0.40162 | 121.9101 | 0.32944 | 0.40162 | 121.9101 | DIFERENTE | DIFERENTE | 0.17499 | 0.13411 | 76.6366 | 0.17499 | 0.13411 | 76.6366 | DIFERENTE | DIFERENTE
BA0/BA0+C |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BA0/A0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Σ NF/Σ HAP |  | 3.7555 | 5.8214 | 155.0104 | 3.7555 | 5.8214 | 155.0104 | DIFERENTE | DIFERENTE | 0.43529 | 0.07064 | 16.2284 | 0.43529 | 0.07064 | 16.2284 | DIFERENTE | DIFERENTE
Σ P /Σ HAP |  | 0.18603 | 0.1611 | 86.6025 | 0.18603 | 0.1611 | 86.6025 | DIFERENTE | DIFERENTE | 0.28042 | 0.0023855 | 0.85071 | 0.28042 | 0.0023855 | 0.85071 | IGUAL | IGUAL
FFPI |  | 0.55207 | 0.24671 | 44.6877 | 0.55207 | 0.24671 | 44.6877 | DIFERENTE | DIFERENTE | 0.44958 | 0.069193 | 15.3906 | 0.44958 | 0.069193 | 15.3906 | DIFERENTE | DIFERENTE
ΣHAPliv/ΣHAPPes |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.64351 | 0.013913 | 2.1621 | 0.64351 | 0.013913 | 2.1621 | IGUAL | IGUAL
P0/A0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FL0/PY0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5253 | 2.7195e-16 | 1.7829e-14 | 1.5253 | 2.7195e-16 | 1.7829e-14 | IGUAL | IGUAL
TR23/TR24 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TR23/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TR24/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TS/TM |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H28/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOR25H/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H29/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OL/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
M30/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GAM/H30 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H31S/H31R |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H32S/H32R |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H33S/H33R |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
HOMOHOPANO INDICE |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C27bb(R+S)/(C29bb(R+S)) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C28bb(R+S)/(C29bb(R+S)) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C27bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C28bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C29bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(C27R+C27S) / (C27bbR+ C27bbS) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(C28R+C28S) / (C28bbR+ C28bbS) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(C29R+C29S) / (C29bbR+ C29bbS) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C27(20S)/C27(20R) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C28(20S)/C28(20R) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C29(20S)/C29(20R) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C30 Steranos Indice |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Bn |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tn |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Et |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ox |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mx |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Px |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-ME |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1M3E |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1M4E |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135TMB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1M2EB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
124TMB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
123TMB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14DEB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12DEB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1245TMB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1235TMB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1234TMB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PMB |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IGUALES | [7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 3
DIFERENTES | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
MENU

## Resultados Finger
DETERMINACIÓN DE RELACIONES DE DIAGNÓSTICO- METODOLOGÍA FINGERPRINTING
Proceso: M5 Protección del Medio Marino
Código: M5-00-FOR-XXX
Versión: 0
Se muestran resultados en cuanto diferencias para relaciones de diagnóstico entre la fuente y las muestras teniendo en cuenta un CV menor a 14 %. La norma establece que si el coeficiente de variación para todas las relaciones de diagnóstico son iguales (menores al 14 %), la muestra se puede relacionar con la fuente del derrame.
Fuente - M1 - R1 | NO HAY DIFERENCIA |  | Fuente - M2 - R1 | NO HAY DIFERENCIA
Fuente - M1 - R2 | NO HAY DIFERENCIA |  | Fuente - M2 - R2 | NO HAY DIFERENCIA
| NO HAY DIFERENCIA = | COINDENCIA POSITIVA
| HAY DIFERENCIA = | COINCIDENCIA PROBABLE
POCO CONCLUYENTE
NO COINCIDENTE
MENU
LABORATORIO
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

## Desemp-equipo
Se debe analizar un patrón de [ ] del punto medio de la curva (10 mg/L) de alcanos lineales evaluado al inicio y al final de cada bloque de muestras analizadas, para evaluar el desempeño del equipo. Ingresar las áreas iniciales y finales obtenidas de la lectura cromatográfica del patrón. El coeficiente de variación de estos datos debe ser menor al 5 %. Al final de la tabla se hace la sumatoria de datos rechazados. Si no existen datos rechazados se indica en la página principal que el equipo se encuentra en buen estado (OK). Además se evaluará la resolución de la columna, ingresar datos (t1, t2, w1, w2). En el MENÚ se presentan los resultados de evaluación de la resolución, revisar la resolución antes de iniciar el análisis.
ALCANOS | Área inicial | Área final | CV | ESTADO | Donde : |  | INICIAL | FINAL
C8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | t1 = Tiempo de retención de alcano C17 |  | 23.234 | 22.7693
C9 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | t2 = Tiempo de retención del pristano |  | 23.288 | 22.8222
C10 | 46662052.76 | 43985984.0342 | 4.175 | ACEPTABLE | w1 = El ancho del pico del pristano al 5% de su altura (min) |  | 0.04 | 0.05
C11 | 54343563.01 | 51265000.1655 | 4.1225 | ACEPTABLE | w2 = El ancho del pico del alcano C17 al 5% de su altura (min) |  | 0.05 | 0.05
C12 | 63851917.14 | 60190009.692 | 4.175 | ACEPTABLE
C13 | 69263258.46 | 65471095.0593 | 3.9804 | ACEPTABLE | RESOLUCIÓN INICIAL | 1.2
C14 | 74682483.09 | 70399442.6848 | 4.175 | ACEPTABLE | RESOLUCIÓN FINAL | 1.0584
C15 | 82951245.94 | 78525796.9691 | 3.8758 | ACEPTABLE
C16 | 87810521.28 | 82774587.8846 | 4.175 | ACEPTABLE
C17 | 94071316.05 | 88977354.2859 | 3.9355 | ACEPTABLE
Pristano | 107819057.63 | 101635634.6749 | 4.175 | ACEPTABLE
C18 | 97401744.31 | 91815754.2738 | 4.175 | ACEPTABLE
Fitano | 119278347.94 | 112735930.5555 | 3.9878 | ACEPTABLE
C19 | 101149476.78 | 95348554.2867 | 4.175 | ACEPTABLE
C20 | 105034293.79 | 99010577.0411 | 4.175 | ACEPTABLE
C21 | 109335101.16 | 103064733.1085 | 4.175 | ACEPTABLE
C22 | 114796124.98 | 108212567.2124 | 4.175 | ACEPTABLE
C23 | 117882964.96 | 111796078.0643 | 3.7479 | ACEPTABLE
C24 | 122340430.86 | 115324207.1502 | 4.175 | ACEPTABLE
C25 | 124508050.93 | 117367514.2092 | 4.175 | ACEPTABLE
C26 | 128750586.01 | 121366739.9023 | 4.175 | ACEPTABLE
C27 | 132856464.53 | 126167141.5409 | 3.6522 | ACEPTABLE
C28 | 138146865.91 | 130224143.1501 | 4.175 | ACEPTABLE
C29 | 141330548.05 | 133225241.1193 | 4.175 | ACEPTABLE
C30 | 140446250.39 | 132391657.9301 | 4.175 | ACEPTABLE
C31 | 144601898.4 | 136308979.5268 | 4.175 | ACEPTABLE
C32 | 139358045.81 | 131365861.8828 | 4.175 | ACEPTABLE
C33 | 146259465.05 | 137871484.7294 | 4.175 | ACEPTABLE
C34 | 140334746.65 | 132286548.9296 | 4.175 | ACEPTABLE
C35 | 141180531.48 | 133083827.9996 | 4.175 | ACEPTABLE
C36 | 142601483.97 | 134423288.8643 | 4.175 | ACEPTABLE
C37 | 132408653.48 | 124815017.2029 | 4.175 | ACEPTABLE
C38 | 126450301.91 | 119198377.0955 | 4.175 | ACEPTABLE
C39 | 113730114.99 | 107207692.8953 | 4.175 | ACEPTABLE
C40 | 104703620.41 | 98698867.7795 | 4.175 | ACEPTABLE
ACEPTABLE |  |  |  | 33
RECHAZADO |  |  |  | 0
Note on L10: YM: Ingrese datos
Note on M10: YM: Ingrese datos
MENU

## Resultados Relac-Diag
La interpretación de los resultados obtenidos al final de la tabla
Relación de diagnóstico | Definición | MUESTRA M1 HIDROCARBURO EMBARCACIÓN AOK BAY | MUESTRA M1 HIDROCARBURO EMBARCACIÓN AEOLIA
Las relaciones de diagnóstico están basadas en la norma CEN/TR 15522-2-(2012)
Pr/Ph | Pristano / Fitano | 0.89775 | 0.79638
Pr/C17 | Pristano / n-C17 | 0.45815 | 1.0544
Ph/C18 | Fitano / n-C18 | 0.84033 | 1.1785
Total CPI 14-35 | ∑((C14-C35 impares) / (C14-C35 pares) | 1.0198 | 1.9657
>=C26 | C26 a C35 Cadena larga | 222011163.32 | 49144334.83
<=C25 | C10 a C25 Cadena corta | 8279776523.73 | 222575092.53
UCM/HC | UCM/ΣHC resueltos | 0.26073 | 2.0317
UCM/N-ALC | UCM/Σn-alcanos | 1.9019 | 127.678
N-ALC/HC | Σn-alcanos/ ΣHC resueltos | 0.13709 | 0.015913
UCM/HTP | UCM/HTP | 0.20681 | 0.67016
HC/HTP | ΣHC resueltos/HTP | 0.79319 | 0.32984
BA0/BA0+C | benzo(a)anthracene/(benzo(a)anthracene + chrysene) | #DIV/0! | #DIV/0!
BA0/A0 | benzo(a)anthracene/anthracene | #DIV/0! | #DIV/0!
Σ NF/Σ HAP | Σ Naftalenos/Σ HAP | 10.4775 | 0.51686
Σ P /Σ HAP | Σ Fenantrenos /Σ HAP | 0 | 0.28317
FFPI | Σ naphthalenes(C0-C4)+ Σ dibenzothiophenes(C0-C3)+ ½Σ phenanthrenes(C0-C1)+ Σ phenanthrenes(C2-C4)/ ΣHAP | 0.83694 | 0.52948
ΣHAPliv/ΣHAPPes | ΣHAPlivianos/ΣHAPPesados | #DIV/0! | 0.62744
P0/A0 | Fenantreno/Antraceno | #DIV/0! | #DIV/0!
FL0/PY0 | Fluoranteno/Pireno | #DIV/0! | 1.5253
TR23/TR24 | C 23-Tepano tricíclico/ C 24-Tepano tricíclico | 2.0236 | 10.8417
TR23/H30 | Terpano Tricíclico-C23/17α(H),21β(H)- Hopano | 1097.4254 | 132.8182
TR24/H30 | C 24-Tepano tricíclico/17α(H),21β(H)- Hopano | 542.3219 | 12.2507
TS/TM | 18α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano/ 17α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano | 0.0082548 | 1.1656
H28/H30 | 17β(H),18α(H),21β(H)-28,30-Bisnorhopano/17α(H),21β(H)- Hopano | 0 | 1.2601
NOR25H/H30 | 17α(H),21β(H)-25-Norhopano/17α(H),21β(H)- Hopano | 0.76055 | 0
H29/H30 | 17α(H),21β(H)-30-Norhopano/ 17α(H),21β(H)- Hopano | 0 | 0
OL/H30 | 18α(H),18β(H)-Oleanano /17α(H),21β(H)- Hopano | 0 | 0
M30/H30 | 17β(H),21α(H)- Hopano (Moretano)/17α(H),21β(H)- Hopano | 0.26844 | 0
GAM/H30 | GAMMACERANO-C30/17α(H),21β(H)- Hopano | 0 | 0
H31S/H31R | 22S-17α(H),21β(H)-30- Homohopano/ 22R-17α(H),21β(H)-30- Homohopano | 2.6989 | 1.607
H32S/H32R | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano/22R-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano | #DIV/0! | 1.2868
H33S/H33R | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-32-Trishomohopano/ 22R-17α(H),21β(H)-30-31-32-Tishomohopano | #DIV/0! | 2.5538
HOMOHOPANO INDICE | (H31/Ʃ(H31-H35)) / (H35/Ʃ(H31-H35)) | #DIV/0! | 62.8987
C27bb(R+S)/(C29bb(R+S)) | (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano)/ (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano) | 3.597 | 2.1434
C28bb(R+S)/(C29bb(R+S)) | (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano)/ (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano) | 0.95303 | 1.0401
C27bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | 0.64811 | 0.51235
C28bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | 0.17171 | 0.24861
C29bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | 0.18018 | 0.23904
(C27R+C27S) / (C27bbR+ C27bbS) | (C27 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C27 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | 1.241 | 0.96591
(C28R+C28S) / (C28bbR+ C28bbS) | (C28 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C28 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | 0 | 1.532
(C29R+C29S) / (C29bbR+ C29bbS) | (C29 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C29 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | 0.45292 | 0.84109
C27(20S)/C27(20R) | (C27 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C27 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | 0.74987 | 1.0676
C28(20S)/C28(20R) | (C28 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C28 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | #DIV/0! | 0.59433
C29(20S)/C29(20R) | (C29 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C29 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | 0 | 0
C30 Steranos Indice | C30/ Ʃ(C27-C30) | 0 | 0
Bn | Benceno | #DIV/0! | #DIV/0!
Tn | Tolueno | #DIV/0! | #DIV/0!
Et | Etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
Ox | 1,3-dimetilbenceno (orto-xileno) | #DIV/0! | #DIV/0!
Mx | 1,4-dimetilbenceno (meta-xileno) | #DIV/0! | #DIV/0!
Px | 1,2-dimetilbenceno (para-xileno) | #DIV/0! | #DIV/0!
1-ME | 1-metiletilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
PB | Propilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
1M3E | 1-metil-3-etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
1M4E | 1-metil-4-etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
135TMB | 1,3,5-trimetilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
1M2EB | 1-metil-2-etilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
124TMB | 1,2,4-trimetilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
123TMB | 1,2,3-trimetilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
14DEB | 1,4-dietilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
BB | butilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
12DEB | 1,2-dietilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
1245TMB | 1,2,4,5-tetrametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
1235TMB | 1,2,3,5-tetrametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
1234TMB | 1,2,3,4-tetrametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
PMB | Pentametilbenceno | #DIV/0! | #DIV/0!
CONCLUSIONES A PARTIR DE LAS RELACIONES DE DIAGNÓSTICO |  | Hidrocarburo derivado del petróleo con características de aceites diluyentes y/o lubricantes con hidrocarburos policíclicos aromáticos HAPs alquil sustituidos y escasa presencia de HAPs parentales. UCM en zona de alcanos de cadena corta Los compuestos cíclicos hopanos C23 a C31, y esteranos C27 a C30 indican origen antrópico asociado a aceites lubricantes y/o gasoil. | Hidrocarburo con características similares a los combustibles tipo IFO 380 (Intermediate Fuel Oil), productos típicos conformados en una alta proporción por “residuos”, es decir, presencia notoria de UCM (mezcla de compuestos no resueltos en el rango de los 10 a 30 carbonos, permite inferir que los hidrocarburos corresponden a compuestos aromáticos, ubicando el producto dentro del rango de los gasóleos intermedios. El decrecimiento de la UCM cerca de los 40 carbonos indica que estos combustibles contienen compuestos con puntos de ebullición variados que no pudieron ser determinados cromatográficamente, incluidos resina y asfáltenos que no son detectables por las técnicas cromatográficas capilares convencionales. Estos compuestos, de ser necesaria en caso de un estudio de derrame de hidrocarburos, puede realizarse su determinación por diferencia o a traves de cromatografía líquida.
CPI: Índice de preferencia de carbono.
OEP: Índice de predominancia impar/par.
*ΣHAPs livianos: corresponden a los HAP de 2- 3 anillos.
*ΣHAPs pesados: corresponden a los HAP de 4 - 6 anillos
ΣHC resueltos: compuestos diferentes a la UCM.
UCM= Mezcla no resuelta
HTP: hidrocarburos totales
MENU

## Interpretación Relac-Diagn
Relación de diagnóstico | Definición | Aplicación y/o Interpretación(es)
Las relaciones de diagnóstico están basadas en la norma CEN/TR 15522-2-(2012)
Pr/Ph | Pristano / Fitano | Esta relación se utiliza como indicador de madurez, así como también para identificar el origen de la roca madre. El cociente Pristano/Fitano tiende a ser alto en medios oxidantes y bajo en medio reductores. <1 ambiente marino. <1 Pr/Ph <2 formaciones carbonáticas rica en materia orgánica. Pr/Ph cecanos a 1= Los compuestos de la fracción alifática se derivan de la contaminación petrogénica. valores bajos indican deposición en sedimentos bajo procesos aeróbicos. pristano/fitano > 1 se atribuye a la contribución zooplanctónica del pristano
Pr/C17 | Pristano / n-C17 | Iindicativa del origen depositacional de los crudos. < 0,5 condiciones de sedimentación marina. >1 condiciones lacustres o terrestres. indica el grado de degradación microbiana. La predominancia de estos isoprenos indica una fuente biogénica. Si estas relaciones presentan valores < 1, sugieren una mayor pérdida de <<–alcanos de cadena normal, y es una medida estimada que permite comparar el efecto de la biodegradación en muestras diferentes. Se ha observado que en crudos ligeramente degradados, donde hay una pérdida significativa de n-alcanos de bajo peso molecular, la relación n-C17/pristano y n-C18/fitano no se encuentra alterada en comparación con el crudo de origen. En crudos moderadamente intemperizados o biodegradados dicha relación es poco confiable como indicador porque hay presencia de bacterias que degradan rápidamente los n-alcanos en comparación con los isoprenoides, dando resultado a una disminución en dicha relación; y finalmente, en crudos fuertemente degradados los n-alcanos e isoprenoides desaparecen
Ph/C18 | Fitano / n-C18 | indica el grado de degradación microbiana. La predominancia de estos isoprenos indica una fuente biogénica. Si estas relaciones presentan valores < 1, sugieren una mayor pérdida de <<–alcanos de cadena normal, y es una medida estimada que permite comparar el efecto de la biodegradación en muestras diferentes. Se ha observado que en crudos ligeramente degradados, donde hay una pérdida significativa de n-alcanos de bajo peso molecular, la relación n-C17/pristano y n-C18/fitano no se encuentra alterada en comparación con el crudo de origen. En crudos moderadamente intemperizados o biodegradados dicha relación es poco confiable como indicador porque hay presencia de bacterias que degradan rápidamente los n-alcanos en comparación con los isoprenoides, dando resultado a una disminución en dicha relación; y finalmente, en crudos fuertemente degradados los n-alcanos e isoprenoides desaparecen.
Total CPI 14-35 | ∑((C14-C35 impares) / (C14-C35 pares) | < 1,3 Origen antrópico de los hidrocarburos al ecosistema . 1,3<CPI<3 Origen biogénico (organismos microscópicos). >3 Origen biogénico (Plantas superiores). IPC cercanos a cero indican contaminación antrópica originada por derivados del petróleo como son diesel, gasolina y/o lubricantes.
>=C26 | C26 a C35 Cadena larga | origen biogénico, producido por la biodegradación de plantas vasculares, algas, animales o bacterias
<=C25 | C10 a C25 Cadena corta | indicativo de residuos de productos petrolíferos refinados como la gasolina
UCM/HC | UCM/ΣHC resueltos | >>4 presencia de residuos de derivados de petróleo degradados. UCM en zona de alcanos de cadena corta= residuos de derivados del petróleo. UCM en zona de alcanos de cadena larga= residuos degradados de petróleo crudo.
UCM/N-ALC | UCM/Σn-alcanos | <10 sugieren contaminación reciente . > 10 confirman una mayor biodegradación de los residuos alifáticos
N-ALC/HC | Σn-alcanos/ ΣHC resueltos
UCM/HTP | UCM/HTP
HC/HTP | ΣHC resueltos/HTP
BA0/BA0+C | benzo(a)anthracene/(benzo(a)anthracene + chrysene) | Combustión de madera, pasto y carbón > 0.5. Petróleo o derivado < 0.2. Combinación de petróleo y combustión 0.20 – 0.50. Emisiones biológicas 0.16. Emisiones por quema de combustibles 0.33
BA0/A0 | benzo(a)anthracene/anthracene | 0-0,4 petrogénico, > 0,4 biogénico
Σ NF/Σ HAP | Σ Naftalenos/Σ HAP
Σ P /Σ HAP | Σ Fenantrenos /Σ HAP
FFPI | Σ naphthalenes(C0-C4)+ Σ dibenzothiophenes(C0-C3)+ ½Σ phenanthrenes(C0-C1)+ Σ phenanthrenes(C2-C4)/ ΣHAP petrogénicos | El Índice de contaminación de combustibles fósiles (FFPI) estima la cantidad de HAP de combustibles fósiles (petrogénicos) al HAP total asignando compuestos seleccionados (a saber, compuestos de 2 y 3 anillos) en categorías pirogénicas, petrogénicas o mixtas según su ocurrencia común. Crudo aprox 1,0. residuos petrogénicos en muestras ambientales 0,5 -1,0. Residuos pirogénicos < 0,5.
ΣHAPliv/ΣHAPPes | ΣHAPlivianos/ΣHAPPesados | >1 petrogénico.<1 pirolítico
P0/A0 | Fenantreno/Antraceno | >10 petrogénicos. <10 pirolíticos
FL0/PY0 | Fluoranteno/Pireno | <1 petrogénico. >1 pirolítico
TR23/TR24 | C 23-Tepano tricíclico/ C 24-Tepano tricíclico | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
TR23/H30 | Terpano Tricíclico-C23/17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
TR24/H30 | C 24-Tepano tricíclico/17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
TS/TM | 18α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano/ 17α(H),21β(H)-22,29,30-Trisnorhopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
H28/H30 | 17β(H),18α(H),21β(H)-28,30-Bisnorhopano/17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
NOR25H/H30 | 17α(H),21β(H)-25-Norhopano/17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
H29/H30 | 17α(H),21β(H)-30-Norhopano/ 17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
OL/H30 | 18α(H),18β(H)-Oleanano /17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
M30/H30 | 17β(H),21α(H)- Hopano (Moretano)/17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
GAM/H30 | GAMMACERANO-C30/17α(H),21β(H)- Hopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
H31S/H31R | 22S-17α(H),21β(H)-30- Homohopano/ 22R-17α(H),21β(H)-30- Homohopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
H32S/H32R | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano/22R-17α(H),21β(H)-30-31-Bishomohopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
H33S/H33R | 22S-17α(H),21β(H)-30-31-32-Trishomohopano/ 22R-17α(H),21β(H)-30-31-32-Tishomohopano | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
HOMOHOPANO INDICE | (H31/Ʃ(H31-H35)) / (H35/Ʃ(H31-H35)) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C27bb(R+S)/(C29bb(R+S)) | (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano)/ (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C28bb(R+S)/(C29bb(R+S)) | (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano)/ (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C27bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C28bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C29bb(R+S)/(C27-28-29bb(R+S)) | (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)/ ((C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) + (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano + C28 20S 5α(H),14β(H), 17β(H) Ergostano) + (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano + C29 20S 5α(H),14β(H), 17β(H)Stigmstano)) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
(C27R+C27S) / (C27bbR+ C27bbS) | (C27 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C27 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C27 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
(C28R+C28S) / (C28bbR+ C28bbS) | (C28 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C28 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C28 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
(C29R+C29S) / (C29bbR+ C29bbS) | (C29 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano + C29 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano + C29 20R 5α(H),14β(H), 17β(H) Colestano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C27(20S)/C27(20R) | (C27 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C27 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C28(20S)/C28(20R) | (C28 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C28 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C29(20S)/C29(20R) | (C29 20S- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) / (C29 20R- 5α(H),14α(H),17α(H) Colestano) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
C30 Steranos Indice | C30/ Ʃ(C27-C30) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
Bn | Benceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
Tn | Tolueno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
Et | Etilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
Ox | 1,3-dimetilbenceno (orto-xileno) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
Mx | 1,4-dimetilbenceno (meta-xileno) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
Px | 1,2-dimetilbenceno (para-xileno) | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
1-ME | 1-metiletilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
PB | Propilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
1M3E | 1-metil-3-etilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
1M4E | 1-metil-4-etilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
135TMB | 1,3,5-trimetilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
1M2EB | 1-metil-2-etilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
124TMB | 1,2,4-trimetilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
123TMB | 1,2,3-trimetilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
14DEB | 1,4-dietilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
BB | butilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
12DEB | 1,2-dietilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
1245TMB | 1,2,4,5-tetrametilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
1235TMB | 1,2,3,5-tetrametilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
1234TMB | 1,2,3,4-tetrametilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
PMB | Pentametilbenceno | usada para determinar similitud o diferencia frente a fuentes sospechosas de derrames
CPI: Índice de preferencia de carbono.
OEP: Índice de predominancia impar/par.
*ΣHAPs livianos: corresponden a los HAP de 2- 3 anillos.
*ΣHAPs pesados: corresponden a los HAP de 4 - 6 anillos
ΣHC resueltos: compuestos diferentes a la UCM.
UCM= Mezcla no resuelta
HTP: hidrocarburos totales
MENU
MENU